## Sammelreport (Vorlage)
Calypso Messergebnisse
| Messplan |  | Datum |  | Auftrag
| Zeichnungs-Nr. |  | Uhrzeit |  | Teil-Nr.
| Prüfer |  | CMM
|  |  |  | Ist-Wert |  | Teil Nr.
Merkmal | Nennwert | Obere Tol | Untere Tol | min | max

## Report
Calypso Measuring Result
| Measurement Plan |  | Date |  | Order
| xxx |  | xxx |  | xxx
| Drawing No. |  | Time |  | Part No.
| xxx |  | xxx |  | xxx
| Operator |  | CMM
| xxx |  | xxx
Characteristic | Actual | Nominal | Upper Tol | Lower Tol | Deviation

## Hinweise
zur Eingabe
Beschreibung
xls-Makro-Datei zur Erstellung eines Sammelreports mit Messwerten aus mehreren Characteristic.xls-Reports
die durch die Calyso-Software der Fa. Zeiss generiert wurden.
Vorbereitung
In Calyso die Erstellung der Excel-Reports aktivieren:
Vorbereiten / Protokollausgabe definieren / Anwahl EXCEL-Report
Hier die Exel-Vorlage C:\Zeiss\Calypso\home\om\excel_report\Characterisitc auswählen
Sicherstellen, dass die Dateinamen kein Leerzeichen enthalten und mit einer fortlaufenden Nummer enden!
Messung
Messprogramm in Calyso erstellen und mehrere Teile messen.
Alle Prüfmerkmale müssen mit einmaligen Namen bezeichnet werden; der Name "0" ist nicht zulässig.
Calypso erstellt zu jedem Teile einen EXCEL-Report.
Messwerte aus EXCEL-Reports zusammenführen
Die EXEL-Reports mit dieser Datei in einem Ordner ablegen.
Im Tabellenblatt "Eingabe" die benötigten Parameter eingeben.
Den Button "Makro starten" anklicken.
Das Makro erstellt einen neuen Report in dem allen Messwerte zusammengefasst sind;
im Kopfteil werden die Daten des Reports mit der kleinsten laufenden Nummer eingetragen.
Der neu erstellte Sammelreport wird unter dem Namen der EXCEL-Reports, ohne
fortlaufende Nummer, mit der Endung "-Sammelreport-" gespeichert.
Falls eine Datei mit diesem Namen bereits geöffnet ist, wird diese zunächst gespeichert
eine bereits bestehende Datei mit diesem Namen , wird hierbei ggf. überschrieben!
Die Datei mit dem Makro kann danach wieder verwendet werden.
Hinweis:
Die Makros sind mit Texten erklärt und können ohne Kennwort angepasst werden.
Die Nutzung erfolgt auf eigene Verantwortung.
Bei Fragen stehe ich gerne zur Verfügung: jochen.ringwald@roemer-buerstenhaltersysteme.de

## Eingabe
die gelben Felder bitte ausfüllen
| Pfad und Ordner, in dem die Dateien liegen: | C:\Users\Public\Documents\Zeiss\CALYPSO 5.8\workarea\results\Raster Dreibackenfutter\
| Dateiname ohne lfd. Nr. und ohne Endung .xls: | Raster_Dreibackenfutter_ | Achtung! Laufende Nummer muss noch entfernt werden.
| erste lfd. Nr. im Dateinamen: | 3
| letzte lfd. Nr. im Dateinamen: | 7
Pfade für häufig verwendete Ordner
C:\Program Files\Zeiss\Calypso\home\om\workarea\results\
F:\Beispiel\
Hinweise
Makro starten
Datei auswählen...