## Report
Calypso Measuring Result
Measurement Plan |  |  | Date |  | Time
CurveOffset |  |  | 2024-03-06 |  | 9:34
Drawing No. |  |  | Order |  | Part No.
123-456-789 |  |  | Prog |  | 56
Operator |  |  | CMM
Master
Characteristic | Actual | Nominal | Upper Tol | Lower Tol | Deviation
CurveFormUp | 0.0064015 | 0 | 0.0055 | -0.0055 | 0.0064015
CurveForm-Up | 0.0064015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0064015
minDevUp | -0.0039761 | 0 | 0.05 | -0.05 | -0.0039761
maxDevUp | 0.0024253 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0.0024253
Circle_XY_D | 92.998 | 93 | 0.015 | -0.015 | -0.0019933
Circle_XY_X | -47.5021 | -47.5 | 0.01 | -0.01 | -0.0020703
Circle_XY_Y | 47.5 | 47.5 | 0.01 | -0.01 | -2.67e-05
CurveFormDown | 0.007517 | 0 | 0.0055 | -0.0055 | 0.007517
CurveForm-Down | 0.007517 | 0 | 0.011 | 0 | 0.007517
minDevDown | -0.004131 | 0 | 0.05 | -0.05 | -0.004131
maxDevDown | 0.003386 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0.003386
Minimum_UpDown | -0.004131 | 0 | 0.05 | -0.05 | -0.004131
Maximum_UpDowm | 0.003386 | 0 | 0.05 | -0.05 | 0.003386
Offset_UpDown | -0.0003725 | 0 | 0.05 | -0.05 | -0.0003725
CurveFormUp_Offset | 0.0064015 | 0 | 0.0055 | -0.0055 | 0.0064015
CurveFormOffset-Up | 0.0064015 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0064015
CurveFormDown_Offset | 0.007517 | 0 | 0.0055 | -0.0055 | 0.007517
CurveFormOffset-Down | 0.007517 | 0 | 0.011 | 0 | 0.007517
LineProfileUp | 0.0079523 | 0 | 0.011 | 0.0031225 | 0.0079523
LineProfileDown | 0.008262 | 0 | 0.011 | 0.0031225 | 0.008262
LineProfileUp_OneSide | 0.0096057 | 0 | 0.011 | 0 | 0.0096057
LineProfileDown_OneSide | 0.011527 | 0 | 0.011 | 0 | 0.011527
CurveFormUp_0 | 0.011288 | 0 | 0.005 | -0.005 | 0.011288
LineFormUp_0 | 0.017693 | 0 | 0.01 | 0 | 0.017693
LineFormU_ASME | 0.016262 | 0 | 0.008 | 0 | 0.016262
LineFormU_ISO | 0.024262 | 0 | 0.008 | 0 | 0.024262
LineFormU_ASME1 | 0.0087721 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0087721
LineFormU_ISO1 | 0.0087721 | 0 | 0.008 | 0 | 0.0087721
LineFormU_ASME2 | 0.010772 | 0 | 0.008 | 0 | 0.010772