## Sammelreport
Calypso Messergebnisse
| Messplan |  | Datum |  | Auftrag |  | Beispiel: Zusammenfassung von 9 Messungen. Die Anzahl der Messungen ist beliebig.
|  |  | 2019-11-06 |  |  |  | Die Tabelle ist individuell bearbeitbar.
| Zeichnungs-Nr. |  | Uhrzeit |  | Teil-Nr.
10:13
| Prüfer |  | CMM
| Master |  | 0
|  |  |  | Ist-Wert |  | Teil Nr.
Characteristic | Nominal | Upper Tol | Lower Tol | min | max | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141
PM_5 | 0 | 999 | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM_6 | 0 | 0.18325 | 0 | 0.014978 | 0.11728 | 0.05621 | 0.062494 | 0.015377 | 0.065485 | 0.047583 | 0.057787 | 0.076646 | 0.11728 | 0.014978
PM_6 | -65 | 0.091624 | -0.091624 | -65.0217 | -64.9731 | -64.9731 | -64.9898 | -64.9953 | -65.007 | -65.0217 | -65.0007 | -64.9875 | -65.0005 | -64.9926
PM_6 | -35.55 | 0.091624 | -0.091624 | -35.6086 | -35.549 | -35.5582 | -35.5795 | -35.5561 | -35.582 | -35.5598 | -35.5789 | -35.5862 | -35.6086 | -35.549
PM_7 | 110.35 | 0.04 | 0 | 110.3489 | 110.3791 | 110.3738 | 110.3791 | 110.3675 | 110.3713 | 110.363 | 110.3684 | 110.3489 | 110.37 | 110.355
PM_9 | 0 | 0.025 | 0 | 0.0084681 | 0.020456 | 0.020456 | 0.0094344 | 0.0087308 | 0.0084681 | 0.017222 | 0.014723 | 0.017573 | 0.0098457 | 0.013373
PM_13 | 0 | 999 | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM_18 | 0 | 0.19602 | 0 | 0.0032861 | 0.11299 | 0.044635 | 0.049325 | 0.095129 | 0.047547 | 0.0032861 | 0.026062 | 0.087473 | 0.11299 | 0.012741
PM_18 | -12.91 | 0.098012 | -0.098012 | -12.9282 | -12.8744 | -12.9088 | -12.9088 | -12.8744 | -12.8923 | -12.9084 | -12.9173 | -12.8993 | -12.9282 | -12.9114
PM_18 | -63.33 | 0.098012 | -0.098012 | -63.3458 | -63.2765 | -63.3077 | -63.3054 | -63.2985 | -63.3458 | -63.3301 | -63.3192 | -63.2876 | -63.2765 | -63.3362
PM_19 | 8.97 | 0.02 | 0 | 8.9713 | 8.9764 | 8.9723 | 8.9737 | 8.9714 | 8.9734 | 8.9713 | 8.9764 | 8.9752 | 8.9734 | 8.9727
PM_20 | 0 | 0.02 | 0 | 0.016861 | 0.025752 | 0.021151 | 0.017277 | 0.022762 | 0.016861 | 0.022931 | 0.01962 | 0.025752 | 0.021309 | 0.023021
PM_21 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0023803 | 0.0088305 | 0.0064335 | 0.0023803 | 0.0027912 | 0.0042364 | 0.0088305 | 0.0065343 | 0.0055115 | 0.0038835 | 0.0028515
PM_24 | 0.38 | 0.004 | -0.004 | 0.3787 | 0.38088 | 0.38084 | 0.38017 | 0.38023 | 0.37995 | 0.38026 | 0.38013 | 0.38047 | 0.38088 | 0.3787
PM_25 | 0 | 0.015 | 0 | 0.0027742 | 0.012128 | 0.010773 | 0.0027742 | 0.0033776 | 0.006352 | 0.012128 | 0.011844 | 0.0077782 | 0.0037845 | 0.0053933
PM_26 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0032933 | 0.012458 | 0.012432 | 0.0032933 | 0.0045106 | 0.005981 | 0.012458 | 0.012118 | 0.0083207 | 0.00422 | 0.0093122
PM_27 | 0 | 0.02 | 0 | 0.013709 | 0.019664 | 0.017844 | 0.015223 | 0.018057 | 0.013836 | 0.019455 | 0.013709 | 0.019664 | 0.017859 | 0.018079
PM_29 | 8.4 | 0.2 | 0 | 8.5236 | 8.5353 | 8.526 | 8.5263 | 8.5353 | 8.5274 | 8.5278 | 8.5268 | 8.5236 | 8.5245 | 8.5304
PM_30 | 0 | 0.32598 | 0 | 0.022358 | 0.11544 | 0.057586 | 0.072361 | 0.07328 | 0.022358 | 0.075684 | 0.066294 | 0.11544 | 0.037705 | 0.050078
PM_30 | 69 | 0.16299 | -0.16299 | 68.983 | 69.0297 | 68.983 | 69.0283 | 69.015 | 68.994 | 68.9969 | 69.0297 | 69.0075 | 69.0189 | 69.0049
PM_30 | 57.59 | 0.16299 | -0.16299 | 57.5328 | 57.5898 | 57.5668 | 57.5675 | 57.5565 | 57.5806 | 57.5523 | 57.5752 | 57.5328 | 57.5898 | 57.5655
PM_31 | 0 | 0.1 | 0 | 0.013062 | 0.061736 | 0.013062 | 0.045746 | 0.055995 | 0.041068 | 0.045166 | 0.061736 | 0.05796 | 0.030174 | 0.022935
PM_33 | 0 | 0.2 | 0 | 0.011035 | 0.037815 | 0.023146 | 0.027713 | 0.037141 | 0.037815 | 0.03319 | 0.032737 | 0.011035 | 0.021244 | 0.023986
PM_34 | 0 | 0.12 | 0 | 0.002242 | 0.0027197 | 0.0024 | 0.0026432 | 0.0026979 | 0.0025236 | 0.002242 | 0.0025449 | 0.0027197 | 0.002497 | 0.0026819
PM_35 | 8.4 | 0.2 | 0 | 8.5233 | 8.5374 | 8.5321 | 8.5374 | 8.5316 | 8.5251 | 8.5267 | 8.5314 | 8.5233 | 8.5274 | 8.5344
PM_36 | 0 | 0.33207 | 0 | 0.042554 | 0.12299 | 0.042554 | 0.052505 | 0.084821 | 0.070739 | 0.10519 | 0.083832 | 0.12299 | 0.075147 | 0.064567
PM_37 | -69 | 0.16603 | -0.16603 | -69.0075 | -68.9639 | -68.9812 | -68.9889 | -69.0075 | -68.9708 | -68.9868 | -68.9639 | -68.9884 | -68.9775 | -68.9955
PM_38 | 57.59 | 0.16603 | -0.16603 | 57.5296 | 57.5801 | 57.5801 | 57.5662 | 57.5483 | 57.5701 | 57.5391 | 57.5687 | 57.5296 | 57.5599 | 57.558
PM_39 | 0 | 0.1 | 0 | 0.020914 | 0.08416 | 0.030014 | 0.036462 | 0.037054 | 0.061293 | 0.020914 | 0.046703 | 0.08416 | 0.051355 | 0.047235
PM_40 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0034282 | 0.022368 | 0.018534 | 0.007633 | 0.022368 | 0.0035105 | 0.0034282 | 0.01052 | 0.01314 | 0.01342 | 0.012639
PM_41 | 0 | 0.12 | 0 | 0.0017292 | 0.0027681 | 0.0022612 | 0.002143 | 0.0027681 | 0.0017581 | 0.0022094 | 0.0017292 | 0.0020643 | 0.0023124 | 0.002402
PM_42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM_43 | 0 | 0.2 | 0 | 0.041039 | 0.12 | 0.055551 | 0.075329 | 0.047453 | 0.067979 | 0.041039 | 0.050073 | 0.12 | 0.07425 | 0.089517
PM_44 | -31.5 | 0.1 | -0.1 | -31.5287 | -31.4479 | -31.4816 | -31.4767 | -31.4764 | -31.4683 | -31.4796 | -31.4838 | -31.4479 | -31.5175 | -31.5287
PM_45 | 54.56 | 0.1 | -0.1 | 54.5409 | 54.5943 | 54.5808 | 54.5896 | 54.562 | 54.5723 | 54.5625 | 54.5409 | 54.5898 | 54.5927 | 54.5943
PM_46 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0069967 | 0.085651 | 0.05625 | 0.033336 | 0.029739 | 0.021544 | 0.077215 | 0.0069967 | 0.085651 | 0.044424 | 0.050023
PM_47 | 31.5 | 0.1 | -0.1 | 31.4968 | 31.5425 | 31.5248 | 31.5109 | 31.5145 | 31.5105 | 31.5384 | 31.497 | 31.5425 | 31.4968 | 31.5021
PM_48 | 54.56 | 0.1 | -0.1 | 54.5467 | 54.5849 | 54.5467 | 54.5726 | 54.5568 | 54.5576 | 54.5643 | 54.5582 | 54.5546 | 54.582 | 54.5849
PM_49 | 0 | 0.2 | 0 | 0.037383 | 0.10614 | 0.084835 | 0.061488 | 0.062556 | 0.10614 | 0.046445 | 0.046046 | 0.077728 | 0.078363 | 0.037383
PM_50 | 63 | 0.1 | -0.1 | 62.9813 | 63.0439 | 63.0371 | 63.0187 | 63.0083 | 63.0439 | 62.9868 | 62.9896 | 62.9901 | 63.0374 | 62.9813
PM_51 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.037584 | 0.03016 | 0.02058 | -0.024372 | 0.03016 | 0.029778 | -0.019114 | 0.020542 | -0.037584 | -0.011573 | -0.0004433
PM_52 | 0 | 0.2 | 0 | 0.013805 | 0.14664 | 0.059812 | 0.11063 | 0.081509 | 0.03796 | 0.10405 | 0.013805 | 0.038707 | 0.14664 | 0.057756
PM_53 | 31.5 | 0.1 | -0.1 | 31.4973 | 31.5733 | 31.5012 | 31.5491 | 31.5182 | 31.5062 | 31.5519 | 31.4973 | 31.5055 | 31.5733 | 31.5288
PM_54 | -54.56 | 0.1 | -0.1 | -54.5899 | -54.5235 | -54.5899 | -54.5855 | -54.5235 | -54.578 | -54.564 | -54.5663 | -54.5786 | -54.5575 | -54.5624
PM_55 | 0 | 0.2 | 0 | 0.044473 | 0.082365 | 0.080406 | 0.075843 | 0.056347 | 0.072575 | 0.044473 | 0.056127 | 0.082365 | 0.045233 | 0.074511
PM_56 | -31.5 | 0.1 | -0.1 | -31.5225 | -31.4621 | -31.5029 | -31.4621 | -31.4767 | -31.5115 | -31.4778 | -31.4767 | -31.4728 | -31.5225 | -31.4755
PM_57 | -54.56 | 0.1 | -0.1 | -54.6001 | -54.5256 | -54.6001 | -54.5619 | -54.5758 | -54.5256 | -54.5611 | -54.5756 | -54.5909 | -54.5623 | -54.588
PM_58 | 0 | 0.2 | 0 | 0.019425 | 0.13387 | 0.1258 | 0.093821 | 0.027475 | 0.024789 | 0.13387 | 0.019425 | 0.063552 | 0.044738 | 0.044746
PM_59 | -63 | 0.1 | -0.1 | -63.0192 | -62.9637 | -62.9687 | -62.9637 | -62.9865 | -62.9935 | -62.9752 | -62.9938 | -63.0192 | -62.9885 | -62.9817
PM_60 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.062159 | 0.025321 | -0.054571 | -0.029679 | -0.0025162 | -0.010534 | -0.062159 | -0.0074827 | 0.025321 | 0.019214 | -0.012859
PM_61 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0025663 | 0.010089 | 0.0087854 | 0.0025663 | 0.0041283 | 0.0029598 | 0.010089 | 0.0046657 | 0.0064007 | 0.0040282 | 0.0045776
PM_62 | 0 | 0.01 | 0 | 0.006376 | 0.013834 | 0.013834 | 0.0068038 | 0.0098667 | 0.0067702 | 0.0098997 | 0.0071895 | 0.0068095 | 0.006376 | 0.0091202
PM_63 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0080493 | 0.014674 | 0.014674 | 0.0080493 | 0.010506 | 0.0092091 | 0.011919 | 0.01001 | 0.012282 | 0.010916 | 0.012509
PM_64 | 0 | 0.01 | 0 | 0.009038 | 0.014085 | 0.014085 | 0.012647 | 0.009038 | 0.0106 | 0.012273 | 0.01108 | 0.010966 | 0.010255 | 0.010776
PM_65 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0067095 | 0.018839 | 0.011887 | 0.0097717 | 0.0078436 | 0.010698 | 0.010452 | 0.0067095 | 0.0075109 | 0.018839 | 0.0076388
PM_66 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0005686 | 0.0075736 | 0.0064304 | 0.0056059 | 0.0031882 | 0.0075736 | 0.0052639 | 0.0005686 | 0.0063724 | 0.0057216 | 0.0035978
PM_67 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0097404 | 0.065423 | 0.065423 | 0.040969 | 0.03361 | 0.040693 | 0.038722 | 0.029403 | 0.039891 | 0.0097404 | 0.015002
PM_68 | -4.9866 | 0.015 | -0.015 | -5.0034 | -4.9742 | -4.999 | -4.9987 | -5.0034 | -4.9823 | -5.0019 | -4.9832 | -4.9742 | -4.9881 | -4.9859
PM_69 | 35.9054 | 0.015 | -0.015 | 35.8911 | 35.9356 | 35.9356 | 35.9219 | 35.9056 | 35.9253 | 35.9172 | 35.8911 | 35.921 | 35.9008 | 35.8979
PM_70 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0084849 | 0.048312 | 0.048312 | 0.023144 | 0.042595 | 0.023016 | 0.027158 | 0.010659 | 0.039781 | 0.0084849 | 0.01577
PM_71 | 28.6017 | 0.015 | -0.015 | 28.5821 | 28.613 | 28.5892 | 28.5909 | 28.5821 | 28.6043 | 28.5893 | 28.5996 | 28.613 | 28.602 | 28.5939
PM_72 | 22.2712 | 0.015 | -0.015 | 22.2628 | 22.2918 | 22.2918 | 22.2754 | 22.2628 | 22.2824 | 22.2768 | 22.2663 | 22.2876 | 22.2754 | 22.2721
PM_73 | 0 | 0.03 | 0 | 0.010746 | 0.058213 | 0.056115 | 0.012131 | 0.013052 | 0.032253 | 0.015413 | 0.023136 | 0.058213 | 0.011353 | 0.010746
PM_74 | 33.5883 | 0.015 | -0.015 | 33.5823 | 33.6042 | 33.5855 | 33.5842 | 33.5823 | 33.6042 | 33.5869 | 33.5954 | 33.5984 | 33.594 | 33.5907
PM_75 | -13.6342 | 0.015 | -0.015 | -13.6433 | -13.6063 | -13.6063 | -13.6298 | -13.6315 | -13.6317 | -13.6266 | -13.6433 | -13.6069 | -13.6339 | -13.639
PM_76 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0090262 | 0.041586 | 0.027588 | 0.026463 | 0.025457 | 0.019388 | 0.015714 | 0.010304 | 0.041586 | 0.0090262 | 0.019798
PM_77 | 4.9866 | 0.015 | -0.015 | 4.9793 | 4.9955 | 4.98 | 4.9793 | 4.9819 | 4.9955 | 4.9815 | 4.9894 | 4.9933 | 4.9894 | 4.9842
PM_78 | -35.9054 | 0.015 | -0.015 | -35.9172 | -35.8857 | -35.8933 | -35.8943 | -35.9172 | -35.9017 | -35.9114 | -35.9097 | -35.8857 | -35.9019 | -35.915
PM_79 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0028884 | 0.039577 | 0.037195 | 0.038668 | 0.036471 | 0.014673 | 0.027909 | 0.0028884 | 0.039577 | 0.014712 | 0.014922
PM_80 | -28.6017 | 0.015 | -0.015 | -28.6194 | -28.5977 | -28.612 | -28.6194 | -28.6134 | -28.5977 | -28.6138 | -28.6003 | -28.5986 | -28.6034 | -28.6091
PM_81 | -22.2712 | 0.015 | -0.015 | -22.2852 | -22.2516 | -22.2557 | -22.2634 | -22.2852 | -22.265 | -22.2782 | -22.2715 | -22.2516 | -22.264 | -22.2723
PM_82 | 0 | 0.03 | 0 | 0.015991 | 0.059233 | 0.059233 | 0.015991 | 0.056086 | 0.034003 | 0.05431 | 0.029666 | 0.053812 | 0.023933 | 0.020965
PM_83 | -33.5883 | 0.015 | -0.015 | -33.6152 | -33.5735 | -33.6096 | -33.5931 | -33.6145 | -33.5737 | -33.6152 | -33.5735 | -33.575 | -33.5766 | -33.582
PM_84 | 13.6342 | 0.015 | -0.015 | 13.6243 | 13.6576 | 13.6548 | 13.6406 | 13.6243 | 13.6429 | 13.6379 | 13.6357 | 13.6576 | 13.6366 | 13.6258
PM_85 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0021955 | 0.032978 | 0.020526 | 0.017057 | 0.019831 | 0.020864 | 0.023263 | 0.032978 | 0.0021955 | 0.017785 | 0.019987
PM_86 | 60.4794 | 0.015 | -0.015 | 60.4646 | 60.4886 | 60.4864 | 60.4828 | 60.4852 | 60.4794 | 60.4886 | 60.4646 | 60.4805 | 60.4705 | 60.4853
PM_87 | 4.439 | 0.015 | -0.015 | 4.4309 | 4.4494 | 4.4465 | 4.4468 | 4.447 | 4.4494 | 4.4462 | 4.4318 | 4.4392 | 4.4384 | 4.4309
PM_88 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0019261 | 0.033332 | 0.0083445 | 0.0092598 | 0.0072187 | 0.010972 | 0.022051 | 0.033332 | 0.0019261 | 0.019764 | 0.0026169
PM_89 | 88.2106 | 0.015 | -0.015 | 88.1947 | 88.2215 | 88.2143 | 88.2112 | 88.2082 | 88.2053 | 88.2215 | 88.1947 | 88.2106 | 88.2081 | 88.2096
PM_90 | -18.9072 | 0.015 | -0.015 | -18.9118 | -18.8977 | -18.9091 | -18.9118 | -18.9099 | -18.9058 | -18.9058 | -18.9021 | -18.9063 | -18.8977 | -18.9064
PM_91 | 0 | 0.03 | 0 | 0.011357 | 0.046672 | 0.030185 | 0.018435 | 0.021043 | 0.022243 | 0.046672 | 0.013149 | 0.023835 | 0.011357 | 0.017558
PM_92 | 81.8577 | 0.015 | -0.015 | 81.8515 | 81.8811 | 81.8727 | 81.8644 | 81.8673 | 81.8608 | 81.8811 | 81.8515 | 81.8596 | 81.8621 | 81.8625
PM_93 | -54.5963 | 0.015 | -0.015 | -54.607 | -54.5845 | -54.5941 | -54.6026 | -54.5919 | -54.607 | -54.5966 | -54.5984 | -54.5845 | -54.5926 | -54.6036
PM_94 | 0 | 0.03 | 0 | 0.011425 | 0.041819 | 0.026108 | 0.011425 | 0.014751 | 0.013874 | 0.041819 | 0.016575 | 0.014157 | 0.012039 | 0.017232
PM_95 | 47.7737 | 0.015 | -0.015 | 47.7656 | 47.7898 | 47.78 | 47.7793 | 47.7785 | 47.7699 | 47.7898 | 47.7656 | 47.7699 | 47.7774 | 47.7718
PM_96 | -66.939 | 0.015 | -0.015 | -66.9524 | -66.9331 | -66.9505 | -66.9378 | -66.9446 | -66.9448 | -66.9524 | -66.9372 | -66.9331 | -66.9342 | -66.9474
PM_97 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0042514 | 0.031159 | 0.015863 | 0.010714 | 0.0042514 | 0.013492 | 0.031159 | 0.021103 | 0.020153 | 0.014889 | 0.0078853
PM_98 | 20.0425 | 0.015 | -0.015 | 20.0329 | 20.0508 | 20.0466 | 20.0375 | 20.0429 | 20.0358 | 20.0508 | 20.0329 | 20.0355 | 20.0412 | 20.0399
PM_99 | -43.5928 | 0.015 | -0.015 | -43.606 | -43.5855 | -43.5996 | -43.5911 | -43.5949 | -43.5935 | -43.606 | -43.5884 | -43.5856 | -43.5855 | -43.5899
PM_100 | 0 | 0.03 | 0 | 0.0055122 | 0.02678 | 0.0095184 | 0.016035 | 0.019213 | 0.012258 | 0.0085571 | 0.0055122 | 0.01745 | 0.013913 | 0.02678
PM_101 | 26.3954 | 0.015 | -0.015 | 26.3875 | 26.4056 | 26.3908 | 26.4025 | 26.3875 | 26.4012 | 26.3915 | 26.3969 | 26.3996 | 26.4023 | 26.4056
PM_102 | -7.9038 | 0.015 | -0.015 | -7.9124 | -7.8961 | -7.9024 | -7.9075 | -7.8982 | -7.9057 | -7.902 | -7.9015 | -7.8961 | -7.9046 | -7.9124
PM_103 | 3.477 | 0.022 | 0 | 3.49 | 3.4913 | 3.4906 | 3.4908 | 3.4909 | 3.49 | 3.4904 | 3.4913 | 3.4907 | 3.4908 | 3.4907
PM_104 | 3.477 | 0.022 | 0 | 3.4897 | 3.4909 | 3.4907 | 3.4909 | 3.4909 | 3.4897 | 3.4905 | 3.4909 | 3.4907 | 3.4908 | 3.4906
PM_105 | 3.477 | 0.022 | 0 | 3.4878 | 3.491 | 3.4905 | 3.4909 | 3.491 | 3.4878 | 3.4907 | 3.4906 | 3.4907 | 3.4908 | 3.4907
PM_106 | 3.477 | 0.022 | 0 | 3.4866 | 3.4908 | 3.4904 | 3.4906 | 3.4908 | 3.4866 | 3.4906 | 3.4906 | 3.4907 | 3.4907 | 3.4906
PM_107 | 3.477 | 0.022 | 0 | 3.4859 | 3.4908 | 3.4906 | 3.4905 | 3.4908 | 3.4906 | 3.4906 | 3.4908 | 3.4908 | 3.4859 | 3.4906
PM_108 | 3.477 | 0.022 | 0 | 3.4905 | 3.4911 | 3.4906 | 3.4907 | 3.4907 | 3.4905 | 3.4905 | 3.4911 | 3.4909 | 3.4907 | 3.4909
PM_109 | 3.477 | 0.022 | 0 | 3.4918 | 3.4923 | 3.4921 | 3.492 | 3.4923 | 3.4918 | 3.492 | 3.492 | 3.492 | 3.492 | 3.4922
PM_110 | 0 | 0.03 | 0 | 0.010899 | 0.079053 | 0.079053 | 0.045192 | 0.010899 | 0.024748 | 0.022841 | 0.02521 | 0.054679 | 0.038035 | 0.055335
PM_111 | 29.3832 | 0.015 | -0.015 | 29.3644 | 29.4121 | 29.4121 | 29.3644 | 29.3788 | 29.394 | 29.383 | 29.3957 | 29.4086 | 29.3986 | 29.4103
PM_112 | -58.422 | 0.015 | -0.015 | -58.4346 | -58.395 | -58.395 | -58.4346 | -58.4252 | -58.4159 | -58.4105 | -58.4229 | -58.412 | -58.4331 | -58.4275
PM_113 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0039925 | 0.010428 | 0.006222 | 0.0078802 | 0.0050364 | 0.0064743 | 0.0039925 | 0.0066757 | 0.010428 | 0.0085244 | 0.0049549
PM_114 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0008703 | 0.0061298 | 0.0027356 | 0.0026899 | 0.0024631 | 0.0029496 | 0.0008703 | 0.0061298 | 0.0016479 | 0.0008972 | 0.0038596
PM_115 | 0 | 0.03 | 0 | 0.014783 | 0.05638 | 0.049202 | 0.022795 | 0.029962 | 0.014783 | 0.05638 | 0.04993 | 0.031062 | 0.020341 | 0.02529
PM_116 | -1.1182 | 0.015 | -0.015 | -1.1279 | -1.1065 | -1.1103 | -1.1279 | -1.1206 | -1.112 | -1.1195 | -1.1101 | -1.1065 | -1.1104 | -1.1095
PM_117 | 64.9904 | 0.015 | -0.015 | 64.9622 | 65.0137 | 65.0137 | 64.9964 | 64.9756 | 64.9863 | 64.9622 | 64.9668 | 65.0006 | 64.9838 | 64.9812
PM_118 | 0 | 0.2 | 0 | 0.014783 | 0.05638 | 0.049202 | 0.022795 | 0.029962 | 0.014783 | 0.05638 | 0.04993 | 0.031062 | 0.020341 | 0.02529
PM_119 | -1.1182 | 0.1 | -0.1 | -1.1279 | -1.1065 | -1.1103 | -1.1279 | -1.1206 | -1.112 | -1.1195 | -1.1101 | -1.1065 | -1.1104 | -1.1095
PM_120 | 64.9904 | 0.1 | -0.1 | 64.9622 | 65.0137 | 65.0137 | 64.9964 | 64.9756 | 64.9863 | 64.9622 | 64.9668 | 65.0006 | 64.9838 | 64.9812
PM_121 | 3.477 | 0.022 | 0 | 3.4914 | 3.492 | 3.492 | 3.492 | 3.4919 | 3.4917 | 3.492 | 3.492 | 3.4914 | 3.492 | 3.492
PM_122 | 112.8 | 0.4 | 0 | 112.9894 | 113.0053 | 113.0003 | 112.9979 | 112.9971 | 112.9977 | 113.003 | 112.9894 | 112.9927 | 112.9914 | 113.0053
PM_123 | 0 | 0.05 | 0 | 0.01675 | 0.037315 | 0.018091 | 0.02885 | 0.019962 | 0.027217 | 0.018083 | 0.020777 | 0.029319 | 0.037315 | 0.01675
PM_124 | 0 | 0.025 | -0.025 | 0.0007173 | 0.01417 | 0.0007173 | 0.012635 | 0.0075253 | 0.011428 | 0.0069392 | 0.0084515 | 0.01417 | 0.01324 | 0.006512
PM_125 | 0 | 0.025 | -0.025 | -0.0090168 | 0.013145 | -0.0090168 | 0.006959 | -0.0065564 | 0.0073882 | -0.0057967 | 0.0060412 | -0.0037571 | 0.013145 | -0.0052666
PM_126 | 54.922 | 0.016 | 0 | 54.9269 | 54.9326 | 54.9296 | 54.9324 | 54.9321 | 54.9289 | 54.9326 | 54.9285 | 54.9274 | 54.9288 | 54.9269
PM_127 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0001762 | 0.0026882 | 0.0026882 | 0.0011702 | 0.0009071 | 0.0006749 | 0.0001762 | 0.0013509 | 0.0018857 | 0.0009809 | 0.0011985
PM_128 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.0005398 | 0.0005762 | 0.0004604 | -0.0005398 | 0.0001693 | -0.000327 | -8.79e-05 | -0.0004384 | 0.0005762 | -0.0004198 | -0.0005052
PM_129 | 0 | 0.1 | -0.1 | -8.33e-05 | 0.0012628 | 0.0012628 | 0.0002257 | 0.0004208 | -8.33e-05 | -5.9e-06 | 0.0005138 | 0.0007463 | 0.0002536 | 0.0003223
PM_130 | 0 | 0.05 | 0 | 0.0001762 | 0.0026882 | 0.0026882 | 0.0011702 | 0.0009071 | 0.0006749 | 0.0001762 | 0.0013509 | 0.0018857 | 0.0009809 | 0.0011985
PM_131 | 0 | 0.02 | 0 | 0.0083251 | 0.042907 | 0.042907 | 0.025076 | 0.025789 | 0.0083251 | 0.014139 | 0.024495 | 0.022995 | 0.023463 | 0.022298
PM_132 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.012525 | 0.0093727 | 0.0042082 | -0.012525 | -0.0066636 | 0.0025333 | -0.0020581 | 0.0050613 | 0.0093727 | 0.0075622 | 0.0064382
PM_133 | 0 | 0.01 | -0.01 | -0.011153 | 0.021037 | 0.021037 | -0.0005695 | -0.01104 | -0.0033029 | -0.0067634 | -0.011153 | 0.0066593 | -0.0089692 | -0.0091023
PM_134 | 117.825 | 0.03 | 0 | 117.8291 | 117.8375 | 117.8329 | 117.8348 | 117.8364 | 117.8334 | 117.8375 | 117.8307 | 117.8291 | 117.8295 | 117.8322
PM_135 | 29.04 | 0.02 | 0 | 29.0485 | 29.0558 | 29.0512 | 29.0524 | 29.0558 | 29.0485 | 29.0491 | 29.0494 | 29.0513 | 29.0522 | 29.0523
PM_136 | 3.477 | 0.022 | 0 | 3.4914 | 3.4916 | 3.4915 | 3.4915 | 3.4915 | 3.4915 | 3.4914 | 3.4914 | 3.4915 | 3.4916 | 3.4914
PM_137 | 0 | 0.1 | 0 | 0.011525 | 0.048968 | 0.020442 | 0.027714 | 0.032703 | 0.034374 | 0.011525 | 0.048968 | 0.046816 | 0.037918 | 0.018654
PM_138 | -61.1342 | 0.05 | -0.05 | -61.1404 | -61.1111 | -61.1404 | -61.1208 | -61.1297 | -61.1174 | -61.1385 | -61.1111 | -61.1131 | -61.117 | -61.13
PM_139 | 12.9945 | 0.05 | -0.05 | 12.9788 | 13.0025 | 12.9863 | 12.9981 | 12.9788 | 12.9983 | 12.9906 | 13.0025 | 12.9844 | 13.0025 | 12.9862
PM_140 | 0 | 0.03 | 0 | 0.011764 | 0.052631 | 0.052631 | 0.029445 | 0.046835 | 0.022624 | 0.046141 | 0.027952 | 0.037231 | 0.011764 | 0.01571
PM_141 | -61.1342 | 0.015 | -0.015 | -61.1569 | -61.1202 | -61.1508 | -61.1469 | -61.1512 | -61.1257 | -61.1569 | -61.1202 | -61.1225 | -61.1294 | -61.1403
PM_142 | 12.9945 | 0.015 | -0.015 | 12.9784 | 13.015 | 13.015 | 13.0019 | 12.9784 | 13.0019 | 12.9988 | 12.9949 | 13.009 | 12.9978 | 12.9895
PM_143 | 3.477 | 0.022 | 0 | 3.4912 | 3.4916 | 3.4915 | 3.4915 | 3.4915 | 3.4912 | 3.4914 | 3.4915 | 3.4915 | 3.4916 | 3.4913
PM_144 | 0 | 0.1 | 0 | 0.008646 | 0.044368 | 0.044368 | 0.017788 | 0.025276 | 0.020096 | 0.018779 | 0.022923 | 0.044263 | 0.023743 | 0.008646
PM_145 | 41.8207 | 0.05 | -0.05 | 41.8193 | 41.8395 | 41.8193 | 41.8294 | 41.8196 | 41.8247 | 41.8279 | 41.825 | 41.8395 | 41.8318 | 41.8232
PM_146 | 46.4466 | 0.05 | -0.05 | 46.434 | 46.4687 | 46.4687 | 46.4484 | 46.434 | 46.4557 | 46.4406 | 46.436 | 46.4581 | 46.4425 | 46.443
PM_147 | 0 | 0.03 | 0 | 0.01513 | 0.085246 | 0.085246 | 0.042018 | 0.035661 | 0.03753 | 0.021949 | 0.029296 | 0.051906 | 0.01782 | 0.01513
PM_148 | 41.8207 | 0.015 | -0.015 | 41.7941 | 41.8155 | 41.7941 | 41.803 | 41.8137 | 41.8082 | 41.8103 | 41.811 | 41.8155 | 41.814 | 41.8142
PM_149 | 46.4466 | 0.015 | -0.015 | 46.4302 | 46.4799 | 46.4799 | 46.4578 | 46.4302 | 46.4606 | 46.4501 | 46.4356 | 46.472 | 46.4407 | 46.4427
PM_150 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0027168 | 0.0092511 | 0.0092511 | 0.0027168 | 0.0036867 | 0.0046524 | 0.0042369 | 0.0035593 | 0.0054103 | 0.0035809 | 0.0087047
PM_151 | 0 | 0.01 | 0 | 0.0003796 | 0.0091937 | 0.0025313 | 0.0032367 | 0.0003796 | 0.0022517 | 0.0091937 | 0.0043399 | 0.0059956 | 0.0038019 | 0.0026322
PM_152 | 0 | 999 | -999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM_153 | 0 | 0.2 | 0 | 0.010635 | 0.093709 | 0.052173 | 0.068568 | 0.014921 | 0.093709 | 0.010635 | 0.06663 | 0.039764 | 0.072066 | 0.08166
PM_154 | -15.02 | 0.1 | -0.1 | -15.0443 | -15.0022 | -15.0241 | -15.0022 | -15.013 | -15.0443 | -15.0189 | -15.0028 | -15.0213 | -15.0225 | -15.0065
PM_155 | 65.81 | 0.1 | -0.1 | 65.7699 | 65.8152 | 65.7842 | 65.7807 | 65.8075 | 65.7699 | 65.8152 | 65.7814 | 65.7902 | 65.7741 | 65.7715
PM_156 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0056522 | 0.064346 | 0.062388 | 0.064346 | 0.058426 | 0.0065247 | 0.0056522 | 0.058925 | 0.034392 | 0.050889 | 0.03094
PM_157 | -58.23 | 0.1 | -0.1 | -58.2342 | -58.1978 | -58.2183 | -58.1978 | -58.2055 | -58.2313 | -58.2272 | -58.202 | -58.2217 | -58.2063 | -58.2342
PM_158 | 52.46 | 0.1 | -0.1 | 52.4311 | 52.475 | 52.4311 | 52.4607 | 52.4441 | 52.463 | 52.4594 | 52.4508 | 52.475 | 52.4508 | 52.4451
PM_159 | 0 | 0.2 | 0 | 0.012735 | 0.12101 | 0.02331 | 0.045729 | 0.028462 | 0.1009 | 0.081244 | 0.12101 | 0.012735 | 0.078353 | 0.07178
PM_160 | -78.33 | 0.1 | -0.1 | -78.3736 | -78.2804 | -78.3284 | -78.3159 | -78.3413 | -78.2804 | -78.2894 | -78.3736 | -78.3276 | -78.2969 | -78.3086
PM_161 | 2.54 | 0.1 | -0.1 | 2.5112 | 2.5819 | 2.5515 | 2.522 | 2.5486 | 2.5493 | 2.5383 | 2.5819 | 2.5459 | 2.519 | 2.5112
PM_162 | 0 | 0.2 | 0 | 0.014659 | 0.1364 | 0.1364 | 0.064177 | 0.1061 | 0.014659 | 0.071333 | 0.12591 | 0.1096 | 0.085979 | 0.093919
PM_163 | -58.11 | 0.1 | -0.1 | -58.1173 | -58.0517 | -58.0532 | -58.0887 | -58.0638 | -58.1173 | -58.0768 | -58.0517 | -58.1087 | -58.0676 | -58.0802
PM_164 | -52.59 | 0.1 | -0.1 | -52.5897 | -52.5352 | -52.5522 | -52.566 | -52.564 | -52.5897 | -52.577 | -52.5662 | -52.5352 | -52.583 | -52.5537
PM_165 | 0 | 0.2 | 0 | 0.037991 | 0.12003 | 0.12003 | 0.11289 | 0.0522 | 0.095119 | 0.043769 | 0.090748 | 0.06624 | 0.037991 | 0.11731
PM_166 | -15.02 | 0.1 | -0.1 | -15.0321 | -14.9784 | -14.9906 | -15.0321 | -14.9991 | -15.0219 | -14.9982 | -14.9784 | -15.0146 | -15.0135 | -15.0294
PM_167 | -65.81 | 0.1 | -0.1 | -65.8279 | -65.7521 | -65.7577 | -65.7549 | -65.7944 | -65.7625 | -65.8079 | -65.7919 | -65.7773 | -65.8279 | -65.7521
PM_168 | 0 | 0.2 | 0 | 0.041065 | 0.094176 | 0.07126 | 0.053159 | 0.051191 | 0.070678 | 0.045636 | 0.054348 | 0.052945 | 0.094176 | 0.041065
PM_169 | 42.09 | 0.1 | -0.1 | 42.0651 | 42.1186 | 42.1186 | 42.0768 | 42.0651 | 42.0821 | 42.0677 | 42.0679 | 42.1002 | 42.1013 | 42.0894
PM_170 | -52.77 | 0.1 | -0.1 | -52.8157 | -52.7641 | -52.7912 | -52.7931 | -52.7641 | -52.8044 | -52.775 | -52.7859 | -52.7944 | -52.8157 | -52.7905
PM_171 | 0 | 0.2 | 0 | 0.018258 | 0.13821 | 0.067639 | 0.050239 | 0.1318 | 0.094002 | 0.048057 | 0.073647 | 0.13821 | 0.10395 | 0.018258
PM_172 | 67.5 | 0.1 | -0.1 | 67.4312 | 67.4931 | 67.4931 | 67.4842 | 67.4573 | 67.4545 | 67.4763 | 67.4646 | 67.4312 | 67.4482 | 67.4915
PM_173 | 0 | 0.1 | -0.1 | -0.033105 | 0.050178 | -0.033105 | 0.019545 | 0.050178 | 0.011913 | 0.0040364 | 0.010057 | 0.0068821 | -0.0043013 | 0.0032568
PM_174 | 0 | 0.2 | 0 | 0.020278 | 0.11533 | 0.11533 | 0.035736 | 0.073681 | 0.075904 | 0.067669 | 0.037565 | 0.067387 | 0.020278 | 0.0607
PM_175 | 42.09 | 0.1 | -0.1 | 42.0578 | 42.1026 | 42.0811 | 42.0789 | 42.0784 | 42.0578 | 42.0606 | 42.1026 | 42.0602 | 42.0799 | 42.071
PM_176 | 52.77 | 0.1 | -0.1 | 52.713 | 52.805 | 52.713 | 52.784 | 52.805 | 52.7498 | 52.7532 | 52.784 | 52.7543 | 52.7706 | 52.7463
PM_177 | 0 | 0.1 | 0 | 0.0020404 | 0.054145 | 0.030384 | 0.041455 | 0.020002 | 0.030691 | 0.0020404 | 0.030162 | 0.030835 | 0.054145 | 0.037912
PM_178 | 0 | 0.2 | 0 | 0.0054856 | 0.084047 | 0.083297 | 0.07173 | 0.073539 | 0.032698 | 0.0054856 | 0.043195 | 0.050674 | 0.060468 | 0.084047
PM_179 | -12.54 | 0.1 | -0.1 | -12.5696 | -12.5016 | -12.5072 | -12.5141 | -12.5215 | -12.5357 | -12.538 | -12.5317 | -12.5162 | -12.5696 | -12.5016
PM_180 | -15.2262 | 0.1 | -0.1 | -15.242 | -15.1945 | -15.2006 | -15.2015 | -15.1945 | -15.242 | -15.2244 | -15.2063 | -15.2176 | -15.2201 | -15.2091
PM_181 | 0 | 0.50421 | 0 | 0.032482 | 0.10296 | 0.085855 | 0.071664 | 0.073101 | 0.065325 | 0.032482 | 0.045224 | 0.060095 | 0.10296 | 0.082873
PM_182 | -12.54 | 0.25211 | -0.25211 | -12.587 | -12.5102 | -12.5252 | -12.5111 | -12.5201 | -12.5631 | -12.5508 | -12.5284 | -12.5102 | -12.587 | -12.5397
PM_183 | -15.2262 | 0.25211 | -0.25211 | -15.2456 | -15.1848 | -15.1859 | -15.2051 | -15.1956 | -15.2031 | -15.214 | -15.2456 | -15.2225 | -15.2051 | -15.1848
PM_184 | 4.5 | 0.2 | 0 | 4.601 | 4.6042 | 4.6042 | 4.6028 | 4.6013 | 4.602 | 4.6016 | 4.601 | 4.6021 | 4.6038 | 4.6041
PM_185 | 0 | 0.5 | 0 | 0.041304 | 0.085861 | 0.067502 | 0.058256 | 0.069437 | 0.068384 | 0.085861 | 0.068129 | 0.04649 | 0.041304 | 0.048505
PM_186 | 0 | 0.1 | 0 | 0.040827 | 0.08548 | 0.067432 | 0.058076 | 0.069733 | 0.06808 | 0.08548 | 0.067502 | 0.048743 | 0.040827 | 0.048481
PM_187 | 28.4 | 0.08 | 0 | 28.4504 | 28.4523 | 28.4516 | 28.451 | 28.4518 | 28.4523 | 28.4518 | 28.4508 | 28.4507 | 28.4504 | 28.4515
PM_188 | 0 | 0.5 | 0 | 0.030836 | 0.05876 | 0.044153 | 0.041884 | 0.04802 | 0.048365 | 0.05876 | 0.045496 | 0.037405 | 0.035192 | 0.030836
PM_189 | 28.98 | 0.25 | -0.25 | 28.9681 | 28.9789 | 28.9724 | 28.9735 | 28.9736 | 28.9745 | 28.9789 | 28.9768 | 28.9681 | 28.9685 | 28.9728
PM_190 | -91.8642 | 0.25 | -0.25 | -91.8936 | -91.8776 | -91.8849 | -91.8841 | -91.8873 | -91.8878 | -91.8936 | -91.8867 | -91.8787 | -91.8776 | -91.8778
PM_191 | 0 | 0.15156 | 0 | 0.000273 | 0.0016878 | 0.0011713 | 0.0016878 | 0.000679 | 0.0011667 | 0.0013922 | 0.0010682 | 0.0010394 | 0.0013294 | 0.000273
PM_192 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PM_193 | 16 | 2 | 0 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16
PM_194 | 0 | 0.5 | 0 | 0.013766 | 0.10927 | 0.056953 | 0.083307 | 0.10927 | 0.013766 | 0.044367 | 0.050481 | 0.094613 | 0.028555 | 0.041961
PM_195 | -19.9387 | 0.25 | -0.25 | -19.9596 | -19.9039 | -19.9125 | -19.9596 | -19.9215 | -19.9384 | -19.9188 | -19.9391 | -19.9039 | -19.9349 | -19.9305
PM_196 | -9.2976 | 0.25 | -0.25 | -9.3114 | -9.2458 | -9.2866 | -9.2615 | -9.2458 | -9.2907 | -9.3074 | -9.2724 | -9.2656 | -9.3114 | -9.2783
PM_197 | 0 | 1.6 | 0 | 1 | 1 | bar: Teil Nr. 133 to Teil Nr. 141